无锡口腔医院

- 医用织物洗涤服务项目

调研文件

无锡口腔医院  编制

- 目  录

- 调研公告…………………………………2

- 参加调研供应商须知……………………3

- 项目需求…………………………………5

- 调研响应文件格式………………………7

# 第一章 调研公告

我院拟公开选取一家供应商为我院提供医用织物洗涤服务。

要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。

一、调研项目简介：

| 包号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 医用织物洗涤服务 |

二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；

2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；

三、报名方式及文件递交

1、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：无锡梁溪区健康路6号8楼医装备科/采购办公室签到并会议室现场介绍

联系人：强老师

联系电话：0510-82719812

邮箱报名：wxkqyyzbk@126.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话）

报名截止时间：2025年4月3日17:00

现场调研时间：2025年4月8日14:00签到并递交资料、现场介绍

纪委监察室电话：0510-82808866-8825

第二章 参加调研供应商须知

参加调研供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 无锡口腔医院医用织物洗涤服务 |
| 1.2 | 项目报价 | 供应商自报 |
| 1.3 | 项目地点 | 无锡口腔医院 |
| 1.4 | 调研范围 | 医用织物洗涤服务 具体要求详见第三章“项目需求” |
| 1.5 | 是否接受联合体调研 | √不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 1.6 | 勘察现场 | □组织： 勘察时间：__ _,过时不候 勘察地点：__ __ 联系人： __ __ √不组织 |
| 1.7 | 调研预备会 | √不召开 - 召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.8 | 质疑提出 | 无 |
| 1.9 | 分包 | √不允许 - 允许 |
| 1.10 | 构成调研响应文件的其他材料 | 无 |
| 2.1 | 是否允许递交备选调研响应方案 | √不允许 □ 允许 |
| 2.2 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 - 特殊要求： |
| 2.3 | 调研响应文件份数 | 调研响应文件正本 1份，副本3份 调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝 |
| 2.4 | 封套上写明 | 无锡口腔医院________项目(对应名称) ________________公司调研响应文件 |
| 2.5 | 递交调研响应文件地点 | 无锡梁溪区健康路6号无锡口腔医院8楼 |
| 2.6 | 是否退还调研响应文件 | √ 否 - 是 |
| 2.7 | 需要补充的其他内容 |  |

一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目技术、商务需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

2.1 项目背景

无锡口腔医院新一年洗涤业务即将到期，故将启动市场调研遴选工作。

2.2 项目报价：供应商自拟

三、采购内容及要求

3.1服务内容：

全院所以织物的洗涤、配送服务

具体内容如下：

| 项目名称 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 医用织物洗涤服务 | 工作服，含上衣和裤子、病员服、床单被套等 |
|  | 手术室、供应室洞巾、敷料、手术衣等 |
|  | 其他织物如桌布、窗帘等 |

①、服务清单：

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、*** |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作服类 | 清洗、消毒、打包、配送收发 | 件 | 55000 |  |
| 2 | 敷料类 | 清洗、消毒、打包、配送收发 | 件 | 185000 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

②、以上清单内容为预估，若供应商认为存在清单以外必不可少的项目请自行增加内容，项目执行时若发生未在投标清单的条目均视为包含在本次总报价中，不再额外支付。

★③、投标人应列出本项目所有产品（包括软件）的清单报价，应包含商品名称、规格型号、生产厂家、商品单价。

3．2服务项目要求：

3.2.1 定期收集需要换洗的织物被服并一周内完成清洗交付，应急响应时间不超过1小时；

3.2.2 单独设备清洗消毒并符合医用织物洗涤要求， 不与其他外单位织物混放混洗；

3.2.3 专人专管，能够及时解决破损、丢失、缝合等问题；

3.2.4 接受医院主管部门定期考核，定期不定期清洗质量抽查及落实整改；

3.2.5 采用包月服务模式结算，服务内容涵盖医院所有清洗项目；

3.2.6 工作人员不得少于3人；

四、报价说明：

（1）该项目采取全包模式，报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于维修配件费、人工费、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用，同时还应包含供应商认为需要的各项费用。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（4）提供质保期后本系统的年维保费用，该项费用单独报，不计入评分总价。

五、项目服务期：

1、本项目实施为12个月。每周定期执行相关服务内容。

2、服务商设立专职人员；发生突发需求时，供应商接到通知后2小时内响应，12小时内给予解决方案，在24小时内完成解决措施，如因特殊原因不能解决，应在24小时内提供备选方案。

六、付款方式

项目合同签订，正式开始实施后按月结算。

七、其他

1）中标人应对所属工作人员的安全问题负完全责任，鼓励购置相关责任保险；派驻到项目现场的工作人员如发生人身、职业伤害的，由中标人承担责任，与采购人无关；但采购人有违规违法行为直接导致的伤害除外。

# 第四章 调研响应文件格式

第一部分：调研响应格式

第二部分：资格证明文件

格式一                      调研响应报价汇总表

项目名称：

项目编号：                                金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 项目完成期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有） |  |  |  |

参加调研供应商（盖章）：

参加调研供应商代表（签字）：

日期：

注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。

格式二：          调研响应报价明细表(服务类，如果有)

项目名称：

项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

参加调研供应商代表（签字）：______________

日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 签约时间 | 采购人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

参加调研供应商代表（签字）：

日期：___________

格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：

日期：___________

- 资格证明文件

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）

格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

格式一

营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

格式二

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

参加调研供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日